Chapitre 02 : Capteurs d’éclairement

2.1. Capteurs optiques :

Les  capteurs  optiques  permettent la traduction en signaux électriques de  l'information portée par de la lumière visible ou des  rayonnements de  longueurs d'onde voisines : infrarouge et ultraviolet.

2.2. Éclairement lumineux

L’éclairement lumineux est la grandeur définie par la photométrie correspondant à la sensation humaine de l'éclairement. Pour qu'un objet qui ne produit pas de lumière par lui-même soit visible, il faut qu'il reçoive de la lumière. En photométrie, l'éclairement lumineux correspond à un flux lumineux reçu par unité de surface. Son unité dans le Système international d'unités est le lux : 1 lux (lx) correspond à un flux lumineux de 1 lumen (lm) couvrant uniformément 1 mètre carré (m2) soit :  1 lx=1 lm/m2=1 cd.sr/m2.

2.3. Caractéristiques métrologiques  propres aux capteurs  optiques

a) Courant d'obscurité :

C'est le courant permanent délivré par le dispositif  photosensible placé dans  l'obscurité et polarisé dans des conditions définies.

b) Sensibilité :

Le capteur étant soumis à un flux Φ et le courant photoélectrique étant f, la sensibilité du capteur qui est par

définition le rapport de la variation de la grandeur de sortie, ∆I, à la variation du

mesurande, ∆Φ, qui lui a donné naissance, a pour expression dans ce cas :

c) Sensibilité spectrale S(λ)

C'est la sensibilité du capteur lorsque le rayonnement reçu est monochromatique ; elle est spécifiée en même temps que la longueur d'onde λ:

d) Détectivité

Il s'agit de caractériser le capteur par rapport à son bruit de fond et de qualifier son aptitude à détecter des signaux faibles.

Dans le cas des capteurs optiques on prend en compte :

- le bruit d'agitation thermique des porteurs de charge dans  toute résistance R, ou bruit de Johnson :

B étant la bande passante du circuit de mesure,  T  la  température absolue de la résistance et k la constante de Bolzmann ;

- le bruit de grenaille ou bruit de Schottky qui est présent dès lors qu'un courant traverse une barrière de potentiel :

q  étant la charge de l'électron et I  le courant parcourant le capteur ;

- le bruit de génération-recombinaison des porteurs dont l'expression exacte dépend de la réalisation du capteur mais qui est aussi proportionnel à B.

- On néglige généralement le bruit en  1 /  f, ce qui est valable  lorsque le capteur est utilisé en  lumière modulée de fréquence supérieure à  la  limite du domaine (quelques dizaines de hertz) où le bruit en 1 /  f est important.

Le courant de bruit total lb  résulte de l'addition quadratique des courants de bruit des diverses origines :

ib  est la densité spectrale du courant de bruit (A/√Hz).

Par  définition,  la  puissance équivalente de bruit (P.E.B.) a pour valeur la puissance Ps  du signal optique qui produit en  sortie du capteur, pour B  =  1 Hz. La puissance équivalente de bruit est une indication de l'ordre

de grandeur minimal des flux optiques détectables.

2.4. Différents types de capteurs optiques :

a) Cellule photoconductrice ou photorésistance ou LDR(Light-Dependent Resistor) :

Capteur  résistif :  une cellule photoconductrice est caractérisée  par l'influence que le flux du rayonnement reçu et sa répartition spectrale exercent sur la valeur de sa résistance. Associée à un conditionneur approprié,  la cellule photoconductrice est parmi les capteurs optiques l'un des plus sensibles.

Les cellules sont réalisées à l'aide de matériaux semi-conducteurs homogènes poly­cristallins ou monocristallins, intrinsèques (purs) ou extrinsèques  (dopés)  :

- matériaux poly-cristallins : 	 CdS, CdSe, CdTe ;

PbS, PbSe, Pb  Te ;

- matériaux monocristallins :  Ge et Si purs ou dopés par Au, Cu, Sb, Zn ;

SbIn, Asln, Pln, CdHg  Te.

Exemples de réalisation de cellules photoconductrices

La résistance RC  de la cellule soumise à un rayonnement diminue très rapidement à éclairement croissant.

Exemple de variation de la résistance d'une cellule photoconductrice en fonction de son éclairement.

Les propriétés de la cellule peuvent être convenablement traduites par un schéma électrique équivalent où la résistance d'obscurité Rco est placée en parallèle sur une résistance Rcp qui est déterminée par l'effet photoélectrique du flux incident et qui est de la  forme :

Dans ces conditions la résistance Rc  a pour expression :

Applications des cellules photoconductrices :

De façon générale, l'intérêt des cellules photoconductrices réside d'abord dans  leur rapport de  transf ert statique et  leur sensibilité élevés  d'où  résulte  la simplicité de certains montages d'utilisation  (commande directe de  relais  par  exemple) .  Leurs inconvénients majeurs sont les suivants :

- non-linéarité de la réponse en fonction du flux,

- temps de réponse en général élevé et bande passante limitée,

- instabilité (vieillissement) des caractéristiques,

- sensibilité thermique - comme la plupart des capteurs optiques,

- nécessité de refroidissement pour certains types

La mesure de  la résistance de  la  cellule ou  la détection  de  ses variations s'effectuent en  l'associant à  l'un des divers  types de conditionneurs de capteurs  résistifs : alimentation à courant constant, montage potentiométrique, pont de Wheatstone, amplificateur opérationnel, oscillateur RC.

Exemples de montages de cellules photoconductrices :

Montages d'une cellule photoconductrice pour commander un  relais

Détecteur d'obscurité

b) Photodiode :

Les photodiodes sont des diodes qui exploitent l'effet photoélectrique. Sous éclairement, les photons libèrent des paires électron-trous. Sa polarisation en inverse produit un courant (IR) qui augmente proportionnellement à l'intensité lumineuse.

Le montage de base comporte une source Es  polarisant la diode en inverse et une résistance Rm  aux bornes de laquelle est recueilli le signal.  Soit Vd < 0,  la tension  inverse  appliquée à  la diode: le courant  inverse Ir  qui  la traverse a pour expression :

Ip  est le courant d'origine photoélectrique qui est proportionnel au flux incident.

I0 : courant de saturation de la diode

Vd : tension inverse appliquée à la diode.

Montages associés à  la photodiode

- Mode photoconducteur

- Mode photovoltaïque

c) Phototransistor

Il s'agit d'un  transistor,  en  général  au silicium  et de  type NPN,  dont  l'élément semi-conducteur constituant  la base peut être éclairé ;  celle-ci  n'étant  en  général pas électriquement accessible.

Lorsque la région voisine de la  jonction base-collecteur est éclairée, elle se comporte comme une photodiode en mode photoconducteur : Ic=β(I0+Ir)

Montages associés au phototransistor

Phototransistor en  commutation

Phototransistor en régime linéaire