4.5.2. La convection libre (naturelle)

Application de l’analyse dimensionnelle dans le cas de la convection libre. Le coefficient d’échange de chaleur convectif dépend de 6 paramètres :

: Accélération de la pesanteur [m/s2]

: Coefficient de la délitation (pour un fluide parfait)

: Écart de température (fluide-paroi) [°C ou K]

[m/s2]

La relation  sera réduite  à une relation entre (N-K) = (7- 4)=3 nombres adimensionnels

Avec

Calcul

Cherchons h, Cp, (gβΔT)

Pour h : g=1, e=0, f=0

La solution de ce système d’équations  est :

Le nombre de Nusselt (Nu)

Pour  Cp : e=1, f=0, g=0

La solution est :

Le nombre de Prandtl (Pr)

Pour  (gβΔT) : f=1, e=0, g=0

La solution est :

Le nombre de Grashof (Gr)

Dans la convection naturelle  F (Nu, Pr, Gr) =0    Nu = f (Gr, Pr)

4.6. Nombres adimensionnels

Les nombres adimensionnels souvent utilisées en présence de la convection thermique qu’elle soit libre ou forcée sont résumés dans le tableau ci-dessous.

| Nom | Symbole | Expression | Signification |
| --- | --- | --- | --- |
| Reynolds | Re |  | Il caractérise la nature de l’écoulement laminaire ou turbulent en convection forcée |
| Nusselt | Nu |  | Il caractériser le type de transfert thermique entre un fluide et une paroi. |
| Prandtl | Pr |  | Le rapport entre la diffusivité de la quantité de mouvement (viscosité cinématique) et celle de la chaleur |
| Grashoff | Gr |  | Il Compare la force ascensionnelle et la force visqueuse |
| Rayleigh | Ra |  | Il remplace le Reynolds dans la convection libre (il caractérise la convection naturelle) |
| Peclet | Pe |  | Compare la capacité calorifique du fluide à la conductivité axiale. |

4.7. Corrélations  utilisées pour déterminer le nombre adimensionnel Nusselt.

Un grand nombre de formules empiriques est disponible pour déterminer le coefficient de transmission de chaleur par convection à travers l’expression du nombre de Nusselt.

Dans le tableau suivant quelques corrélations du nombre de Nusselt sont présentées avec leurs domaines d’applications et pour les deux types de convection (forcée et libre).

4.7.1Convection forcée

| Géométrie, régime d’écoulement | Corrélations | Observations |
| --- | --- | --- |
| Plaque plane, laminaire Plaque plane, Turbulent |  | Re < 5.105, Pr > 0.6 5.105≤Re ≤107 0.6 ≤ Pr ≤ 60 |
| Écoulement à l’intérieur des tubes circulaire lisses, Laminaire |  | ReD Pr. D/L) >10 (ReD Pr. D/L) >10 |
| Écoulement à l’intérieur des tubes circulaire lisses, Turbulent |  | Colburn L/D > 60 0.7≤ Pr ≤ 100 104≤ ReD ≤ 1.2105 Dittus-Boelter n=0.4 chauffage n=0.3 refroidissement Seider et Tate McAdams Pour le régime d’entrée dans les tubes |
| Écoulement autour d’un cylindre | Re Pr > 0.2 | Churchill – Bernstein |
| Écoulement autour d’une sphère |  | Whitaker 3.5 ≤ Re ≤ 80.103 0.7 ≤ Pr ≤ 380 |

4.7.2. Convection libre

| Géométrie | Corrélations | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| Plaque verticale |  | Pour toute la plage de Rayleigh Longueur caractéristique L |
| Plaque horizontale | Ra : 104-107 Ra : 107-1011 Ra : 105-1011 | La longueur caractéristique L=A/P A : surface de la plaque P : périmètre de la plaque |
| Cylindre vertical |  | L : Longueur du cylindre |
| Cylindre horizontal |  | D : diamètre du cylindre RaD ≤ 1012 |
| Sphère |  | D : diamètre de la sphère RaD ≤ 1011 Pr ≥ 0.7 |